ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "Дом"

1. Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета иных компонентов измерительных комплексов и системы учета, а так же  метрологических характеристик прибора учета.

Заявитель: физические и юридические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно.

Условия оказания услуг  (процесса): реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона;

место  нахождения  и  технические  характеристики  энергопринимающих  устройств,  в  отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор  учета,  входящий  в  состав  измерительного  комплекса  или  системы  учета  (  технические условия, техническое задание, акт технологического присоединения);метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе  входящих в состав измерительного комплекса или системы учета; предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (однолинейная схема, проект электроснабжения).

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Форма предоставления | Содержа- ние/Условия этапа | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявки (запроса) | В случае наличия в заявке необходимых сведений | Лично либо по почте | Ежедневно (в рабочие дни), живая очередь | ГК РФ, Внутренний регламент |
| 2 | Согласование | В случае наличия в заявке необходимых сведений | Лично | Во время посещения /не позднее 3 рабочих дней | ГК РФ, Внутренний регламент |

2. Снятие показаний существующего прибора учета (в том числе с целью проверки состояния прибора учета).

Заявитель: юридические лица, собственники нежилых помещений, ИП.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно.

Условия оказания услуг (процесса): реквизиты и контактные данные лица,

направившего заявку, включая номер телефона;

место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в

отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение снять показания и

проверить состояние прибора учета.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Форма предоставления | Содержа- ние/Условия этапа | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявки (запроса) | В случае наличия в заявке необходимых сведений | Лично либо по почте | Ежедневно (в рабочие дни), живая очередь | ГК РФ, Внутренний регламент |
| 2 | Снятие показаний и проверка состояния прибора учета | Составление акта снятия показаний и проверки состояния прибора учета | Очное обслуживание | Во время посещения /не позднее 3 рабочих дней | ГК РФ, Внутренний регламент |

3. Замена и допуск в эксплуатацию приборов учета

Заявитель: юридические лица, ИП, собственники жилых и нежилых помещений.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно.

Условия оказания услуг (процесса): реквизиты заявителя;

место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен

прибор учета, замену и допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить;

номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии

(мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой

договор заключен указанным собственником);

предлагаемые дата проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию;

контактные данные, включая номер телефона;

метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при

их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных

трансформаторов (при их наличии).

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Форма предоставления | Содержа- ние/Условия этапа | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявки (запроса) | В случае наличия в заявке необходимых сведений | Очное обслуживание | Ежедневно (в рабочие дни), живая очередь | Внутренний регламент |
| 2 | Оплата услуги | Безналичный расчет | Очное обслуживание | Ежедневно (в рабочие дни), живая очередь | Прейскурант цен, смета (при необходимости) |
| 3 | Замена и ввод в эксплуатацию прибора учета | Составление акта снятия показаний и ввода в эксплуатацию прибора учета | Очное обслуживание | Во время посещения /не позднее 3 рабочих дней | Внутренний регламент |

4. Электромонтажные работы

Заявитель: Физические и Юридические лица

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): по соглашению сторон

Порядок оказания услуг (процесса): по соглашению сторон.

| № | Этап | Форма предоставления | Содержа- ние/Условия этапа | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявки (запроса) | В письменном виде заявка на оказание услуги | Очное обслуживание | В момент обращения | Внутренний регламент |
| 2 | Оформление договора | Согласно проекта договора и подписания его с двух сторон | Очная | В момент согласования 2-х сторон | Внутренний регламент |
| 2 | Оплата услуги | Безналичный расчет | Очное обслуживание | Согласно договора | Прейскурант цен, смета (при необходимости) |